WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BV-F90 (acier zingué)

Couvercle de regards à remplir avec outils d’ouverture, Type HAGODECK BV-F90,

largeur utile ....... x ....... cm pour surface au choix.

En exécution résistante au feu (avec certificat d’essai), acier zingué au feu,

étanche aux odeurs et à l’eau, 125 kN (EN 124),

tôles d’angle discrètes (max. surface visible 35 x 35 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch