WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BV-RA, acier inoxydable

Couvercle de regards à remplir avec outils d’ouverture, Type HAGODECK BV-RA/

BVE-RA, largeur utile ....... x ....... cm pour surface au choix. Cuves alignés avec

traverses démontables (sans outils); acier zingué, largement étanche aux odeurs

et à l’eau, 125 kN (EN 124),

tôles d’angle discrètes (max. surface visible 30 x 30 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6043 Adligenwil.

www.wibatec.ch