WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BV thermo (acier

zingué) Couvercle de regards à remplir avec outils d’ouverture, Type HAGODECK

BV thermo, largeur utile ....... x ....... cm pour surface au choix. Exécution à

isolation thermique avec plaque d’isolation [au moins 0,3 W/m2 K (=RC Warde)],

acier zingué au feu, étanche aux odeurs et à l’eau, 125 kN (EN 124), tôles d’angle

discrètes (max. surface visible 35 x 35 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch