WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BV-GDZ

automatique (acier zingué) Couvercle de regards à remplir avec outils

d’ouverture, Type HAGODECK BV-GDZ automatique, largeur utile ....... x .......

cm pour surface au choix. Avec charnière à fleur du sol et ressort(s) à pression à

gaz comme ouverture assistée, avec fermeture centrale, acier zingué au feu,

largement étanche aux odeurs et à l’eau, 125 kN (EN 124), tôles d’angle discrètes

(max. surface visible 35 x 35 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch