WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BVH-GD maxi (acier

zingué) Couvercle de regards à remplir avec outils d’ouverture, Type HAGODECK

BVH-GD maxi, largeur utile ....... x ....... cm pour

surface au choix. Avec cuve de 10 cm d’hauteur, avec charnière à fleur du sol et

ressort(s) à pression à gaz comme ouverture assistée, acier zingué au feu,

largement étanche aux odeurs et à l’eau, 125 kN (EN 124), tôles d’angle.

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.