WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BVHS 250 (acier

zingué) Couvercle de regards à remplir avec outils d’ouverture, Type HAGODECK

BVHS 250, largeur utile ....... x ....... cm pour surface au

choix. Avec cuve de 10 cm d’hauteur, acier zingué au feu, étanche aux odeurs et

à l’eau, 250 kN (EN 124), tôles d’angle.

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch