WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type RV (acier zingué)

Couvercle de regards avec plaque en tôle larmée incl. outils d’ouverture, Type

HAGODECK RV, largeur utile ....... x ....... cm pour surface au choix. Acier zingué au

feu, étanche aux odeurs et à l’eau, 15 kN (EN 124).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch