WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BVE (acier spécial)

Couvercle de regards à remplir avec outils d’ouverture, Type HAGODECK BVE,

largeur utile ....... x ....... cm pour surface au choix.

Acier spécial No. 1.4301, étanche aux odeurs et à l’eau, 125 kN (EN 124),

tôles d’angle discrètes (max. surface visible 35 x 35 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch