WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BVA-RA Alu

(aluminium) Couvercle de regards alignée à remplir avec outils d’ouverture, Type

HAGODECK BVA-RA, largeur utile ....... x ....... cm pour surface au choix. Cuves

alignés avec traverses démontables (sans outils);

aluminium, largement étanche aux odeurs et à l’eau, 125 kN (EN 124),

tôles d’angle discrètes (max. surface visible 30 x 30 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch