WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BVA (aluminium)

Couvercle de regards à remplir avec outils d’ouverture, Type HAGODECK BVA,

largeur utile ....... x ....... cm pour surface au choix. Aluminium, étanche aux odeurs et

à l’eau, 125 kN (EN 124), tôles d’angle discrètes (max. surface visible 30 x 30 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6043 Adligenwil.

www.wibatec.ch