WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type RVA (aluminium)

Couvercle de regards avec plaque en tôle striée avec outils d’ouverture, Type

HAGODECK RVA, largeur utile ....... x ....... cm pour surface au choix. Acier zingué au

feu, étanche aux odeurs et à l’eau, 15 kN (EN 124).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch