Chiusino WIBATEC Tipo BV piatto (acciaio zincato)

Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK BV

piatto, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. In esecuzione piatta (max.

altezza di montaggio 5 cm), acciaio zincato a caldo, impermeabile agli odori ed

all’acqua, percorribile, lamiere angolari non appariscenti (max. superficie visibile 30

x 30 mm).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch