Chiusino WIBATEC Tipo BV Thermo (acciaio zincato)

Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK BV

Thermo, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. Esecuzione

termoresistente con piastra isolante [almeno 0,3 W/m2 K (=RC Warde)], acciaio

zincato a caldo, impermeabile agli odori ed all’acqua, 125 kN (EN 124), lamiere

angolari non appariscenti (max. superficie visibile 35 x 35 mm).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch