Chiusino WIBATEC Tipo BV-GDZ automatico (acciaio zincato)

Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK

BV-GDZ automatico, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. Con cerniera

a filo del pavimento e molla(e) a gas come dispositivo ausiliare di apertura, con

chiusura centralizzata, acciaio zincato a caldo, ampiamente impermeabile agli

odori ed all’acqua, 125 kN (EN 124), lamiere angolari non appariscenti (max.

superficie visibile 35 x 35 mm).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch