Chiusino WIBATEC Tipo BVHS 250 (acciaio zincato)

Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK

BVHS 250, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. Con vasca profonda 10

cm, acciaio zincato a caldo, impermeabile agli odori ed all’acqua, 250 kN (EN 124),

lamiere angolari non appariscenti.

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch