Chiusino WIBATEC Tipo RV (acciaio zincato)

Copperchi per pozetti con lastra in lamiera bugnata con utensile di sollevamento,

Tipo HAGODECK RV, larghezza utile ....... x ....... cm. Acciaio zincato a caldo,

impermeabile agli odori ed all’acqua, 15 kN (EN 124).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch