Chiusino WIBATEC Tipo BV-RA (acciaio)

Chiusino WIBATEC Tipo BVE-RA (acciaio inossidabile)

Copertura a fila della cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo

HAGODECK BV-RA/BVE-RA, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta.

Vasche in fila con barretta intermedia estraibile (senza utensili); BV-RA acciaio,

BVE-RA acciaio inossidabile Nr. 1.4301, ampiamente impermeabile agli odori

ed all’acqua, 125 kN (EN 124), lamiere angolari non appariscenti (max. superficie

visibile 30 x 30 mm).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch