Chiusino WIBATEC Tipo BVA-RA Alu (alluminio)

Copertura a fila con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo

HAGODECK BVA-RA, larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. Vasche in fila

con barretta intermedia estraibile (senza utensili); Alluminio, ampiamente

impermeabile agli odori ed all’acqua, 125 kN (EN 124), lamiere angolari non

appariscenti (max. superficie visibile 30 x 30 mm).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch