Ausschreibungstexte für Abwasser-Behandlungsanlagen FRIWA®-sep

CAN : 237 Kanalisationen und Entwässerungen

|  | 600 |  |  | Schächte und abläufe aus Fertigteilen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. |  |  |  |  |
|  | 650 |  |  | Abscheider- und andere Spezialanlagen |  |  |  |  |
|  |  | .830 |  | Type FRIWA®-sep Creabeton Matériaux AG CH-3250 Lyss |  |  |  |  |
|  | 651 |  |  | Mineralöl-Abscheideranlagen aus Fertigteilen liefern und erstellen. |  |  |  |  |
|  |  | .001 | 01 | Nach Plan … |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 | Marke, Typ FRIWA®-sep |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 | Material beton |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 | Abscheiderklasse … |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 | Massgebender Durchfluss NG l/s… |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 | Abmessung … |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 | Vorgeschalteter Schlammfang, Inhalt m3… |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 | Abdeckplatte, Klasse D400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 | Wartungsöffnung, DN… |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Einzelteile Beschreibung … |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Weiteres … |  |  |  |  |
|  |  |  | 99 | Typenbezeichnung … | … | St | … | … |
|  | 654 |  |  | Absetzanlagen und Sandfänge aus Fertigteilen liefern und erstellen. |  |  |  |  |
|  |  | .001 | 01 | Nach Plan… |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 | Marke, Typ FRIWA®-sep |  |  |  |  |
|  |  |  | 03 | Material beton |  |  |  |  |
|  |  |  | 04 | Ausführungsart … |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 | Inhalt m3… |  |  |  |  |
|  |  |  | 06 | Abmessung … |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 | Einzelteile Beschreibung … |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 | Weiteres … |  |  |  |  |
|  |  |  | 99 | Typenbezeichnung … | … | St | … | … |